## Зонирование
ID зоны | Название | Площадь (м²) | Доля (%) | Температурный режим | Описание
receiving | Зона приемки (Inbound) | 1400 | 8 | normal | Разгрузка, первичная приемка, входной контроль
quarantine | Зона карантина | 875 | 5 | normal | Временное хранение до прохождения контроля качества
storage_normal | Зона хранения (обычные условия +15...+25°C) | 11375 | 65 | normal | Основная зона хранения фармацевтической продукции
storage_cold | Зона хранения (холодовая цепь +2...+8°C) | 5250 | 30 | cold_chain | Холодовая камера для препаратов, требующих низких температур
controlled | Зона особого контроля (НС/ПС) | 525 | 3 | normal | Хранение наркотических и психотропных веществ (усиленная охрана)
picking | Зона комплектации (Picking) | 2100 | 12 | normal | Зона сборки заказов, подготовки к отгрузке
dispatch | Зона экспедиции (Dispatch) | 1050 | 6 | normal | Временное хранение перед отгрузкой, консолидация заказов
crossdock | Зона кросс-докинга | 700 | 4 | normal | Прямая перегрузка без размещения на хранение
returns | Зона брака и возвратов | 350 | 2 | normal | Обработка бракованной продукции и возвратов
technical | Технические помещения | 525 | 3 | N/A | Серверная, электрощитовая, вентиляция
office | Административная зона | 350 | 2 | N/A | Офисы, комната отдыха персонала

## Условия хранения
Условие | Количество SKU | Доля (%) | Температура (°C) | Влажность (% RH) | Валидация GPP/GDP | Особый контроль
normal | 9750 | 65 | 15...25 | 40-60 | Да | Нет
cold_chain | 4500 | 30 | 2...8 | 40-60 | Да | Нет
normal_controlled | 450 | 3 | 15...25 | 40-60 | Да | Да
cold_controlled | 300 | 2 | 2...8 | 40-60 | Да | Да

## Климатические системы
Зона | Площадь (м²) | Мощность охлаждения (кВт) | CAPEX оборудования (руб) | Годовой OPEX обслуживания (руб) | Годовой OPEX электроэнергии (руб) | Итого годовой OPEX (руб)
normal | 11375 | 1365 | 91000000 | 10920000 | 46633860 | 57553860
cold_chain | 5250 | 1312.5 | 131250000 | 15750000 | 44840250 | 60590250

## Автоматизация
Уровень | Название | CAPEX автоматизации (руб) | Годовой OPEX автоматизации (руб) | Сокращение персонала (%) | Множитель эффективности | Описание
level_0 | Без автоматизации (базовая WMS) | 24300000 | 3309000 | 0 | 1.0435 | Минимальная автоматизация: базовая WMS, ручные сканеры, без конвейеров и роботов
level_1 | Гибридная автоматизация (базовая) | 54362500 | 6665250 | 3.4134 | 1.0797 | Базовая автоматизация: продвинутая WMS, конвейеры для сортировки, электротележки
level_2 | Гибридная автоматизация (средняя) | 193562500 | 24989250 | 9.855 | 1.1464 | Средняя автоматизация: AGV, автоматическая комплектация, вертикальные лифты
level_3 | Полная автоматизация | 573362500 | 82299250 | 17.5013 | 1.2851 | Максимальная автоматизация: AutoStore, роботизированная комплектация, полная интеграция

## ROI анализ
Сценарий | CAPEX (руб) | Годовой OPEX (руб) | Сокращение персонала (чел) | Экономия на ФОТ (руб/год) | Увеличение throughput (заказов/мес) | Дополнительный доход (руб/год) | Чистая годовая выгода (руб) | Срок окупаемости (лет) | ROI за 5 лет (%)
Без автоматизации (базовая WMS) | 24300000 | 3309000 | 0 | 0 | 435 | 2610000 | -699000 | N/A | -114.3827
Гибридная автоматизация (базовая) | 54362500 | 6665250 | 3 | 3780000 | 797 | 4782000 | 1896750 | 28.6609 | -82.5546
Гибридная автоматизация (средняя) | 193562500 | 24989250 | 9 | 11340000 | 1463 | 8778000 | -4871250 | N/A | -112.5831
Полная автоматизация | 573362500 | 82299250 | 17 | 21420000 | 2850 | 17100000 | -43779250 | N/A | -138.1776